UAB „Širvintų vandenys“ tiekiamo vandens kokybė 2023 m. iš vartotojų čiaupų

| Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Rodiklio vertė pagal higienos normą HN 24:2023 | 1. Širvintų miesto vandenvietė ,kuri aptarnauja Širvintų kaimą ir Kabaldą | 2.Viesų kaimo vandenvietė | 3. Družų kaimo vandenvietė | 4.Avižonių kaimo vandenvietė (iš jos vanduo tiekiamas ir Kielių kaimui) | 5.Šiaulių kaimo vandenvietė (Širvintų seniūnija) | 6.Motiejūnų kaimo vandenvietė | 7. Šešuolėlių kaimo vandenvietė | 8.Kiauklių kaimo vandenvietė | 9.Juodiškių kaimo vandenvietė | 10.Alionių kaimo vandenvietė | 11.Vileikiškių kaimo vandenvietė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė |
| Zarninės lazdelės (E.Coli) | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koliforminės bakterijos | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarniniai enterokokai | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolonijas sudarančių vnt. skaičius 22°C | skč../1ml | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BPN | BNP |
| Nustatyta indikatorinių rodiklių vertė |
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,3 |
| Savitasis elektros laidis | µs/cm | 2500 | 586 | 543 | 587 | 575 | 487 | 534 | 547 | 559 | 625 | 695 | 541 |
| Kvapo slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP |
| Skonio slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP |
| Spalva | mg/lPt | 30 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | <4 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 |
| Drumstumas | NTU | 4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Permanganato indeksas | mg/lO2 | 5,0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bendroji geležis | µg/l | 200 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amonis | mg/l | 0,5 | <0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natris | mg/l | 200 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aliuminis | µg/l | 200 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manganas | µg/l | 50,0 | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chloridas | mg/l | 250 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulfatas | mg/l | 250 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parametrai (radiologiniai rodikliai) |
| Tritis | Bq/l | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indikacinė dozė | mSv | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nustatyta toksinių (cheminių) rodiklių vertė |
| Nitritas | mg/l | 0,50 | <0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitratas | mg/l | 50 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stibis | µg/l | 5,0 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenas | µg/l | 10 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benzenas | µg/l | 1,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benzpirenas | µg/l | 0,010 | <0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boras | mg/l | 1,0 | <0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadmis | µg/l | 5,0 | <0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chromas | µg/l | 50 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varis | Mg/l | 2,0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cianidai | µg/l | 50 | <0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | <0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Švinas | µg/l | 10 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | <0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikelis | µg/l | 20 | <2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selenas | µg/l | 10 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | <0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,10 | <0,20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesticidai |
| Aldrinas | µg/l | 0,030 | <0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dieldrinas | µg/l | 0,030 | <0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heptachloras | µg/l | 0,030 | <0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heptachloro epoksidas | µg/l | 0,030 | <0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | <0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | <0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Rodiklio vertė pagal higienos normą HN 24:2023 | 12. Musninkų miestelio vandenvietė | 13.Kernavės miestelio vandenvietė | 14.Lapelių kaimo vandenvietė | 15.Čiobiškio kaimo vandenvietė | 16.Juknonių kaimo vandenvietė | 17.Liukonių kaimo vandenvietė | 18. Sabališkių kaimo vandenvietė | 19.Batrkuškio kaimo vandenvietė | 20.Gelvonų miestelio vandenvietė | 21.Bagaslaviškio miestelio vandenvietė | 22.Jauniūnų kaimo vandenvietė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė |
| Zarninės lazdelės (E.Coli) | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koliforminės bakterijos | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarniniai enterokokai | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolonijas sudarančių vnt. skaičius 22°C | skč./1ml | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP |
| Nustatyta indikatorinių rodiklių vertė |
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,4 |
| Savitasis elektros laidis | µs/cm | 2500 | 434 | 459 | 520 | 606 | 553 | 537 | 598 | 501 | 597 | 733 | 509 |
| Kvapo slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP |
| Skonio slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BND | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP | BNP |
| Spalva | mg/lPt | 30 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 4,0 |
| Drumstumas | NTU | 4 | 0,3 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 3,0 | 0,2 | 0,2 |
| Permanganato indeksas | mg/lO2 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bendroji geležis | µg/l | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amonis | mg/l | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natris | mg/l | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aliuminis | µg/l | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manganas | µg/l | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chloridas | mg/l | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulfatas | mg/l | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parametrai (radiologiniai rodikliai) |
| Tritis | Bq/l | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indikacinė dozė | mSv | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nustatyta toksinių (cheminių) rodiklių vertė |
| Nitritas | mg/l | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitratas | mg/l | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stibis | µg/l | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenas | µg/l | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benzenas | µg/l | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benzpirenas | µg/l | 0,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boras | mg/l | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadmis | µg/l | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chromas | µg/l | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varis | mg/l | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cianidai | µg/l | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Švinas | µg/l | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikelis | µg/l | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selenas | µg/l | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesticidai |
| Aldrinas | µg/l | 0,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dieldrinas | µg/l | 0,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heptachloras | µg/l | 0,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heptachloro epoksidas | µg/l | 0,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Rodiklio vertė pagal higienos normą HN 24:2023 | 23.Šiaulių kaimo vandenvietė, Jauniūnų seniūnija | 24.Medžiukų kaimo vandenvietė | 25.Barskūnų kaimovandenvietė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė |  |
| Zarninės lazdelės (E.Coli) | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koliforminės bakterijos | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zarniniai enterokokai | skč./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolonijas sudarančių vnt. skaičius 22°C | skč../1ml | BNP | BNP | BNP | BNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nustatyta indikatorinių rodiklių vertė |  |
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,5 | 7,3 | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savitasis elektros laidis | µs/cm | 2500 | 666 | 601 | 594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvapo slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skonio slenkstis | - | BNP | BNP | BNP | BNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spalva | mg/lPt | 30 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drumstumas | NTU | 4 | 0,6 | 4,0 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Permanganato indeksas | mg/lO2 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendroji geležis | µg/l | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amonis | mg/l | 0,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Natris | mg/l | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aliuminis | µg/l | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manganas | µg/l | 50,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chloridas | mg/l | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfatas | mg/l | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametrai (radiologiniai rodikliai) |
| Tritis | Bq/l | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikacinė dozė | mSv | 0,10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Nustatyta toksinių (cheminių) rodiklių vertė |  |
| Nitritas | mg/l | 0,50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitratas | mg/l | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stibis | µg/l | 5,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arsenas | µg/l | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzenas | µg/l | 1,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzpirenas | µg/l | 0,010 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boras | mg/l | 1,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmis | µg/l | 5,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chromas | µg/l | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varis | mg/l | 2,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cianidai | µg/l | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Švinas | µg/l | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikelis | µg/l | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selenas | µg/l | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aldrinas | µg/l | 0,030 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieldrinas | µg/l | 0,030 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heptachloras | µg/l | 0,030 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heptachloro epoksidas | µg/l | 0,030 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

1. BNP-be nebūdingų pokyčių

2. Ženklas < nurodo, kad analitės koncentracija yra mažesnė už laboratorijose naudojamų metodų  nustatymo ribą.

3. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB „Ukmergės vandenys" ir UAB „Vandens tyrimai" ir Radiacinės saugos centro laboratorijose.